Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _______________ А.Е. Барочкин «____»_________________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

Оглавление

Раздел 1. Тарифно-балансовые расчетные модели  теплоснабжения потребителей по каждой  системе теплоснабжения	4

1.1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1	4

1.1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	4

1.1.2. Тарифно-балансовая модель Ветлужского филиала АО «НОКК»	5

1.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	12

1.2. Тарифно-балансовая модель ООО "Поволжье - Ресурс"	14

1.2.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	14

1.2.2. Тарифно-балансовая модель ООО "Поволжье - Ресурс"	15

1.2.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	15

1.3. Тарифно-балансовая модель МОУ Белышевская школа	22

1.3.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	22

1.3.2. Тарифно-балансовая модель МОУ Белышевская школа	23

1.2.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	23

1.4. Тарифно-балансовая модель МБУК «ЦКС» с. Турань	30

1.4.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	30

1.4.2. Тарифно-балансовая модель МБУК «ЦКС» с. Турань	31

1.2.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели	31

Список использованных источников	37

Тарифно-балансовые расчетные модели 
теплоснабжения потребителей по каждой 
системе теплоснабжения

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности котельных Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает  перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива котельных Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в Главе 10.

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| Показатели | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 109,3% | 105,4% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Газ природный | 110,3% | 109,6% | 109,1% | 107,0% | 107,0% |
| Электроэнергия | 111,6% | 115,2% | 113,0%% | 108,9% | 106,3% |
| Тепловая энергия | 107,9% | 109,9% | 108,7% | 107,1% | 106,1% |

Продолжение таблицы 1.1.1.

| Показатели | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Газ природный | 107,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% |
| Электроэнергия | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% |
| Тепловая энергия | 104,8% | 104,8% | 104,8% | 104,8% | 104,8% | 104,8% |

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом. Балансы теплоносителя Ветлужского филиала АО «НОКК» приведены в Главе 6.

- 1.1.2. Тарифно-балансовая модель Ветлужского филиала АО «НОКК»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии Ветлужского филиала АО «НОКК» и расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии объектов Ветлужского филиала АО «НОКК» представлены в табл. 1.1.2.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности Ветлужского филиала АО «НОКК» с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в табл. 1.1.3.

Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности Ветлужский филиал АО «НОКК» приведен в табл. 1.1.4.

Таблица 1.1.2. Котельные Ветлужского филиала АО «НОКК»

| АО "НОКК" Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 20,13 | 22,01 | 21,44 | 20,58 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,60 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 19,53 | 21,36 | 20,80 | 19,96 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,37 | 1,50 | 1,46 | 1,40 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 18,16 | 19,86 | 19,34 | 18,57 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 18,16 | 19,86 | 19,34 | 18,57 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 220,21 | 220,21 | 220,21 | 181,60 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 4 300,92 | 4 702,80 | 4 581,20 | 3 625,46 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 4 300,92 | 4 702,80 | 4 581,20 | 3 625,46 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| уголь | тыс. тут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 4300,92 | 4702,80 | 4581,20 | 3566,94 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 16 333,47 | 19 864,98 | 20 006,66 | 19 599,45 | 14 848,38 | 15 887,77 | 16 999,91 | 18 189,91 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 6 366,52 | 6 359,21 | 6 625,96 | 6 412,24 | 7 498,86 | 7 711,81 | 7 943,70 | 8 182,57 |
| сырье и материалы | тыс. руб. |  |  |  | 1 919,45 | 4,4000 | 4,58 | 4,76 | 4,95 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 2 024,11 | 1 046,02 | 2 582,10 | 37,76 | 2 163,90 | 2 250,46 | 2 340,47 | 2 434,09 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17 745,90 | 18 058,35 | 17 841,62 | 21 415,15 | 25 435,08 | 26 452,48 | 27 510,58 | 28 611,01 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | 2 004,19 | 1 978,18 | 1 540,85 | 1 386,77 | 1 338,00 | 1 525,01 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. |  |  |  |  | 1 459,91 | 1 518,31 | 1 579,04 | 1 642,20 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 222,47 | 6 291,55 | 7 213,73 | 6,64 | 9 358,90 | 9 733,26 | 10 122,59 | 10 527,49 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 3 027,50 | 3 612,07 | 3 665,89 | 3 893,30 | 4 036,30 | 4 197,75 | 4 365,66 | 4 540,29 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 50,5 | 3 168,58 | 3 295,32 | 3 472,32 | 3 753,42 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  | 6,49 | -3 260,15 | -788,72 | 2 521,30 | 863,58 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 51 243,77 | 59 082,07 | 62 647,55 | 59 524,13 | 66 255,01 | 71 649,78 | 78 198,34 | 80 274,52 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -19,00 | -665,63 | 90,01 |  | -3 019,92 | -3 140,72 | -3 266,35 | -3 397,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 51 224,77 | 58 416,44 | 62 737,56 | 59 524,13 | 63 235,09 | 68 509,06 | 74 931,99 | 76 877,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 820,59 | 2 942,00 | 3 243,29 | 3 206,08 | 3 564,35 | 3 861,62 | 4 223,66 | 4 333,33 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 280,54 | 0,00 | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 280,54 | 0,00 | 2 569,80 | 10 892,64 | 27 158,90 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | 2 004,19 | 3 691,60 | 1 540,85 | 1 850,17 | 2 838,84 | 4 458,27 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | 2 004,19 | -6 588,94 | 1 540,85 | -719,63 | -5 484,00 | -11 807,99 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484,00 | 12 356,39 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,40 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 2 009,94 | 2 009,91 | 2 004,19 | -6 588,94 | 1 540,85 | -719,63 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 588,94 | 0,00 | 719,63 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 51 224,77 | 58 416,44 | 62 737,56 | 66 113,07 | 63 235,09 | 69 228,69 | 74 931,99 | 76 877,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 2 820,59 | 2 942,00 | 3 243,29 | 3 560,98 | 3 564,35 | 3 902,19 | 4 223,66 | 4 333,33 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 823,85 | 3 058,28 | 3 243,29 | 3 561,14 | 3 563,40 | 3 901,42 | 4 222,37 | 4 332,00 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 2 794,26 | 2 850,15 | 3 243,29 | 3 243,29 | 3 561,14 | 3 565,40 | 4 200,10 | 4 242,17 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 2 850,15 | 3 243,29 | 3 243,29 | 3 561,14 | 3 565,40 | 4 200,10 | 4 242,17 | 4 411,86 |

Продолжение таблицы Таблица 1.1.2

| АО "НОКК" Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|  |  | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 | 196,61 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 | 3 749,63 |
| уголь | тыс. тут | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 58,52 | 0,00 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 | 3691,11 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 19 463,20 | 20 825,63 | 22 283,42 | 23 843,26 | 25 512,29 | 27 298,15 | 28 690,10 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 8 428,63 | 8 682,09 | 8 943,18 | 9 212,13 | 9 489,17 | 9 774,55 | 10 068,52 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 5,15 | 5,35 | 5,57 | 5,79 | 6,02 | 6,26 | 6,51 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 2 531,46 | 2 632,72 | 2 738,02 | 2 847,54 | 2 961,45 | 3 079,90 | 3 203,10 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 29 755,45 | 30 945,66 | 32 183,49 | 33 470,83 | 34 809,66 | 36 202,05 | 37 650,13 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 037,58 | 1 883,49 | 1 729,41 | 1 575,32 | 1 421,24 | 1 267,15 | 1 113,07 |
|  |  | 1 707,89 | 1 776,20 | 1 847,25 | 1 921,14 | 1 997,99 | 2 077,91 | 2 161,02 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 10 948,59 | 11 386,53 | 11 841,99 | 12 315,67 | 12 808,30 | 13 320,63 | 13 853,46 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 4 721,90 | 4 910,78 | 5 107,21 | 5 311,50 | 5 523,96 | 5 744,91 | 5 974,71 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 4 172,16 | 4 295,94 | 4 425,66 | 4 561,54 | 4 703,84 | 4 852,81 | 5 008,72 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -286,15 | -519,34 | -861,54 | -1 363,05 | -1 929,67 | -2 050,66 | -2 092,70 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 83 485,85 | 86 825,06 | 90 243,66 | 93 701,67 | 97 304,24 | 101 573,67 | 105 636,64 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -3 532,88 | -3 674,19 | -3 821,16 | -3 974,01 | -4 132,97 | -4 298,29 | -4 470,22 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 79 952,97 | 83 150,87 | 86 422,50 | 89 727,67 | 93 171,27 | 97 275,38 | 101 166,43 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 506,68 | 4 686,93 | 4 871,34 | 5 057,64 | 5 251,75 | 5 483,08 | 5 702,41 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 2 037,58 | 1 883,49 | 1 729,41 | 1 575,32 | 1 421,24 | 1 267,15 | 1 113,07 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 2 037,58 | 1 883,49 | 1 729,41 | 1 575,32 | 1 421,24 | 1 267,15 | 1 113,07 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 1 784,04 | 1 784,04 | 1 784,04 | 1 784,04 | 1 784,04 | 1 235,64 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 253,54 | 99,46 | -54,63 | -208,71 | -362,80 | 31,52 | 1 113,07 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 54,63 | 208,71 | 362,80 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 79 952,97 | 83 150,87 | 86 477,13 | 89 936,38 | 93 534,07 | 97 275,38 | 101 166,43 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 4 506,68 | 4 686,93 | 4 874,42 | 5 069,41 | 5 272,20 | 5 483,08 | 5 702,41 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 505,28 | 4 685,50 | 4 872,92 | 5 067,83 | 5 270,55 | 5 481,37 | 5 700,62 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 4 411,86 | 4 588,33 | 4 771,86 | 4 962,74 | 5 161,25 | 5 367,70 | 5 582,41 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 4 588,33 | 4 771,86 | 4 962,74 | 5 161,25 | 5 367,70 | 5 582,41 | 5 805,70 |

Таблица 1.1.3. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности Ветлужский филиал АО «НОКК» с учетом предложений 
по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителю | тыс. Гкал | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 63 235,09 | 68 509,06 | 74 931,99 | 76 877,52 | 79 952,97 | 83 150,87 | 86 422,50 | 89 727,67 | 93 171,27 | 97 275,38 | 101 166,43 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 63 235,09 | 69 228,69 | 74 931,99 | 76 877,52 | 79 952,97 | 83 150,87 | 86 477,13 | 89 936,38 | 93 534,07 | 97 275,38 | 101 166,43 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 3 564,35 | 3 861,62 | 4 223,66 | 4 333,33 | 4 506,68 | 4 686,93 | 4 871,34 | 5 057,64 | 5 251,75 | 5 483,08 | 5 702,41 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 3 564,35 | 3 902,19 | 4 223,66 | 4 333,33 | 4 506,68 | 4 686,93 | 4 874,42 | 5 069,41 | 5 272,20 | 5 483,08 | 5 702,41 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3 563,40 | 3 901,42 | 4 222,37 | 4 332,00 | 4 505,28 | 4 685,50 | 4 872,92 | 5 067,83 | 5 270,55 | 5 481,37 | 5 700,62 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР | % | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% |

Таблица 1.1.4. Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности Ветлужский филиал АО «НОКК»

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды источников | тыс. Гкал | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 | 19,07 |
| потери тепловой энергии в магистральных сетях | тыс. Гкал | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю | тыс. Гкал | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 | ## 17,74 |

- 1.1.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

АО «НОКК» (Ветлужский филиал) разработана инвестиционная программа, позволяющая значительно улучшить технико-экономические показатели работы котельных и тепловых сетей.

Реализация запланированных мероприятий не вызовет значительного повышения тарифа потребителей в связи с запланированным привлечением заемных средств.

Сравнение тарифов без инвестиционной составляющей, с инвестиционной составляющей, тарифов, рассчитанных с учетом индексов МЭР приведено на рис. 1.1.1.

Рис.1.1.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию в Ветлужском филиале АО «НОКК»

  - Тарифно-балансовая модель ООО "Поволжье - Ресурс"

    - Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ООО "Поволжье - Ресурс" приведены в Главе 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ООО "Поволжье - Ресурс" приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ООО "Поволжье - Ресурс", и отдельно для ТСО в целом.

Балансы теплоносителя ООО "Поволжье - Ресурс" приведены в Главе 6. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

    - Тарифно-балансовая модель ООО "Поволжье - Ресурс"

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии ООО "Поволжье - Ресурс" и расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъектов ООО "Поволжье - Ресурс" представлены в табл. 1.2.1.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ООО "Поволжье - Ресурс" с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в табл. 1.2.2.

Баланс отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.2.3.

- 1.2.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

ООО "Поволжье - Ресурс" не запланированы мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в связи с чем не ожидается сколько-нибудь значительных изменений величин тарифов на тепловую энергию, а так же изменений основных технико-экономических показателей. Сравнение тарифов без инвестиционной составляющей, с инвестиционной составляющей, тарифов, рассчитанных с учетом индексов МЭР приведено на рис. 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Котельная ООО "Поволжье - Ресурс"

| Показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2,70 | 3,13 | 2,93 | 2,84 | 2,77 | ## 3,235 | ## 3,435 | ## 3,435 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,60 | 3,03 | 2,83 | 2,76 | 2,68 | ## 3,145 | ## 3,345 | ## 3,345 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## 0,000 | ## 0,000 | ## 0,000 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 |
| То же в % | % | 5,77% | 4,95% | 5,30% | 5,43% | 5,61% | ## 4,77% | ## 4,48% | ## 4,48% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2,45 | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 2,53 | ## 2,995 | ## 3,195 | ## 3,195 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 2,45 | 2,88 | 2,68 | 2,61 | 2,53 | ## 2,995 | ## 3,195 | ## 3,195 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 218,33 | 233,67 | 207,13 | 207,45 | 240,40 | ## 230,26 | ## 230,28 | ## 230,28 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 567,67 | 708,03 | 586,19 | 573,54 | 643,40 | ## 744,90 | ## 791,00 | ## 791,00 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 567,67 | 708,03 | 586,19 | 573,54 | 643,40 | ## 744,90 | ## 791,00 | ## 791,00 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 567,67 | 708,03 | 586,19 | 573,54 | 643,40 | ## 744,90 | ## 791,00 | ## 791,00 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 5 035,22 | 6 492,20 | 5 915,70 | 6 489,26 | 8 121,97 | 10 527,76 | 11 203,42 | 11 987,65 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 230,49 | 230,19 | 348,18 | 328,73 | 370,15 | 503,26 | 259,85 | 267,82 |
| сырье и материалы | тыс. руб. |  |  |  | 10,98 | 17,12 | 1318,18 | 1 370,91 | 1 425,74 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 1 544,85 | 307,92 | 114,66 | 250,38 | 1 878,68 | 2195,54 | 2 283,36 | 2 374,70 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 505,25 | 1 444,50 | 1 558,92 | 1 962,65 | 2 683,63 | 2 968,57 | 3 087,31 | 3 210,81 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 381,51 | 1 554,66 | 1 676,08 | 1 533,23 | 0,00 | 627,76 | 1 073,26 | 919,94 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 1 595,11 | 1 985,44 | 3 382,51 | 824,90 | 858,06 | 892,38 | 928,08 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 128,74 | 179,93 | 415,59 | 148,51 | 206,62 | 214,93 | 223,52 | 232,46 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 691,33 | 417,00 | 264,00 | 841,80 | 1 732,00 | 1 711,55 | 1 691,01 | 1 758,65 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 914,50 | 0,00 | 421,45 | -94,76 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 10 521,05 | 12 221,51 | 12 278,57 | 14 948,05 | 13 920,57 | 20 925,60 | 22 506,47 | 23 011,09 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -1 133,56 | -819,51 | -1 133,46 | -3 007,83 | -1 257,90 | -5 226,43 | -5 435,49 | -5 652,91 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 9 387,49 | 11 402,00 | 11 145,11 | 11 940,22 | 12 662,67 | 15 699,17 | 17 070,98 | 17 358,18 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 831,63 | 3 959,03 | 4 158,62 | 4 566,57 | 5 012,93 | 5 241,79 | 5 343,03 | 5 432,92 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собств. источник финансирования | тыс. руб. | 1 381,51 | 1 554,66 | 1 676,08 | 1 533,23 | 0,00 | # 627,76 | # 1 073,26 | # 919,94 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 1 381,51 | 1 554,66 | 1 676,08 | 1 533,23 | 0,00 | # 627,76 | # 1 073,26 | # 919,94 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 1 381,51 | 1 554,66 | 1 676,08 | 1 533,23 | 0,00 | # 627,76 | # 1 073,26 | # 919,94 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 9 387,49 | 11 402,00 | 11 145,11 | 11 940,22 | 12 662,67 | # 15 699,17 | # 17 070,98 | # 17 358,18 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 3 831,63 | 3 959,03 | 4 158,62 | 4 566,57 | 5 012,93 | # 5 241,79 | # 5 343,03 | # 5 432,92 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 841,19 | 3 966,17 | 4 313,99 | 4 566,60 | 5 014,13 | # 5 535,60 | # 5 343,03 | # 5 432,92 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 3 781,12 | 3 894,59 | 4 029,80 | 4 566,60 | 4 566,60 | # 5014,13 | # 5232,8 | # 5 343,03 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 3 894,59 | 4 029,80 | 4 566,60 | 4 566,60 | 5 014,13 | # 5535,6 | # 5343,03 | # 5 432,92 |

Продолжение таблицы 1.2.1

| Показатели | Ед. изм. | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 | 3,345 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| То же в % | % | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 | 3,195 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 | 230,28 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 791,00 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 12 826,79 | 13 724,67 | 14 685,39 | 15 713,37 | 16 813,31 | 17 990,24 | 19 249,55 | 20 597,02 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 276,05 | 284,53 | 293,27 | 302,29 | 311,58 | 321,16 | 331,04 | 341,22 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 1 482,77 | 1 542,08 | 1 603,77 | 1 667,92 | 1 734,63 | 1 804,02 | 1 876,18 | 1 951,23 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 2 469,68 | 2 568,47 | 2 671,21 | 2 778,06 | 2 889,18 | 3 004,75 | 3 124,94 | 3 249,94 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 339,24 | 3 472,81 | 3 611,72 | 3 756,19 | 3 906,44 | 4 062,69 | 4 225,20 | 4 394,21 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 766,62 | 613,29 | 459,97 | 306,65 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 965,20 | 1 003,81 | 1 043,96 | 1 085,72 | 1 129,15 | 1 174,32 | 1 221,29 | 1 270,14 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 241,76 | 251,43 | 261,49 | 271,95 | 282,83 | 294,14 | 305,91 | 318,14 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 1 828,99 | 1 902,15 | 1 978,24 | 2 057,37 | 2 139,66 | 2 225,25 | 2 314,26 | 2 406,83 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -474,81 | -692,07 | -950,96 | -1 255,16 | -1 608,36 | -2 168,10 | -2 785,40 | -3 465,14 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 23 722,30 | 24 671,18 | 25 658,06 | 26 684,35 | 27 751,74 | 28 861,79 | 30 016,29 | 31 216,91 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -5 879,02 | -6 114,18 | -6 358,75 | -6 613,10 | -6 877,63 | -7 152,73 | -7 438,84 | -7 736,39 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 17 843,28 | 18 556,99 | 19 299,31 | 20 071,25 | 20 874,11 | 21 709,06 | 22 577,45 | 23 480,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собст. источник финансирования | тыс. руб. | 766,62 | 613,29 | 459,97 | 306,65 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 766,62 | 613,29 | 459,97 | 306,65 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 12 197,34 | 12 810,64 | 13 270,61 | 13 577,25 | 13 730,57 | 13 883,90 | 14 037,22 | 14 190,54 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники фин-вания) | тыс. руб. | 766,62 | 613,29 | 459,97 | 306,65 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 17 843,28 | 18 556,99 | 19 299,31 | 20 071,25 | 20 874,11 | 21 709,06 | 22 577,45 | 23 480,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| Тариф на реал-ю ТЭ с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 5 432,92 | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |

Таблица 1.2.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности ООО "Поволжье - Ресурс" с учетом предложений 
по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | ## 3,00 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 | ## 3,20 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | ## 15 699,17 | ## 17 070,98 | ## 17 358,18 | ## 17 843,28 | ## 18 556,99 | ## 19 299,31 | ## 20 071,25 | ## 20 874,11 | ## 21 709,06 | ## 22 577,45 | ## 23 480,52 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | ## 15 699,17 | ## 17 070,98 | ## 17 358,18 | ## 17 843,28 | ## 18 556,99 | ## 19 299,31 | ## 20 071,25 | ## 20 874,11 | ## 21 709,06 | ## 22 577,45 | ## 23 480,52 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | # 5 241,79 | # 5 343,03 | # 5 432,92 | # 5 584,75 | # 5 808,14 | # 6 040,47 | # 6 282,08 | # 6 533,37 | # 6 794,70 | # 7 066,49 | # 7 349,15 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 5 241,79 | 5 343,03 | 5 432,92 | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 5 535,60 | 5 343,03 | 5 432,92 | 5 584,75 | 5 808,14 | 6 040,47 | 6 282,08 | 6 533,37 | 6 794,70 | 7 066,49 | 7 349,15 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР | % | -5,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 1.2.3. Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Поволжье - Ресурс»

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | ## 3,235 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 | ## 3,435 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды источников | тыс. Гкал | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 | ## 0,090 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | тыс. Гкал | ## 3,145 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 | ## 3,345 |
| потери тепловой энергии в магистральных сетях | тыс. Гкал | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 | ## 0,150 |
| Отпуск тепловой энергии из распределительных тепловых сетей конечному потребителю | тыс. Гкал | ## 2,995 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 | ## 3,195 |

Рисунок 1.2.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию для ООО «Поволжье – Ресурс»

  - Тарифно-балансовая модель МОУ Белышевская школа

    - Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности МОУ Белышевская школа приведены в Главе 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива МОУ Белышевская школа приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности МОУ Белышевская школа, и отдельно для ТСО в целом.

Балансы теплоносителя МОУ Белышевская школа приведены в Главе 6. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

    - Тарифно-балансовая модель МОУ Белышевская школа

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии МОУ Белышевская школа и расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъектов МОУ Белышевская школа представлены в табл. 1.3.1.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МОУ Белышевская школа с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в табл. 1.3.2.

Баланс отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.3.3.

- 1.2.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

МОУ Белышевская школа не запланированы мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в связи с чем не ожидается сколько-нибудь значительных изменений величин тарифов на тепловую энергию, а так же изменений основных технико-экономических показателей. Сравнение тарифов без инвестиционной составляющей, с инвестиционной составляющей, тарифов, рассчитанных с учетом индексов МЭР приведено на рис. 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Котельная МОУ Белышевская школа

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,13 | 0,20 | 0,20 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,98 | 0,91 | 0,91 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 4 118,73 | 4 577,80 | 4 738,03 | 5 069,69 | 5 424,57 | 5 804,29 | 6 210,59 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 574,10 | 506,14 | 770,60 | 200,52 | 206,54 | 212,73 | 219,11 |
| оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования | тыс. руб. | 84,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 141,95 | 0,00 | 25,3 | 26,31 | 27,36 | 28,46 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 790,40 | 2 923,51 | 3 405,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 95,80 | 95,80 | 115,00 | 3 502,70 | 3 642,81 | 3 788,52 | 3 940,06 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 116,60 | 104,94 | 93,28 | 81,62 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 396,2 | 412,05 | 428,53 | 445,67 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 069,69 | -5 696,25 | -6 083,31 | -6 495,35 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 6 894,93 | 8 245,20 | 9 028,93 | 4 241,32 | 4 120,96 | 4 271,40 | 4 430,16 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -2 773,42 | -444,74 | -3 726,79 | -3 611,42 | -3 755,88 | -3 906,11 | -4 062,36 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 4 121,51 | 7 800,46 | 5 302,14 | 629,90 | 365,08 | 365,29 | 367,80 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 205,62 | 8 571,94 | 5 826,52 | 6 846,72 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 95,80 | 95,80 | 115,00 | 116,60 | 104,94 | 93,28 | 81,62 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 95,80 | 95,80 | 115,00 | 116,60 | 104,94 | 93,28 | 81,62 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 95,80 | 95,80 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 4 121,51 | 7 800,46 | 5 302,14 | 629,90 | 365,08 | 365,29 | 367,80 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 4 205,62 | 8 571,94 | 5 826,52 | 6 846,72 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 968,31 | 3 970,51 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 312,61 | 3 637,23 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 |

Продолжение таблицы 1.3.1

| Показатели | Ед. изм. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 | 160,51 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 6 645,33 | 7 110,50 | 7 608,24 | 8 140,81 | 8 710,67 | 9 320,42 | 9 972,84 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 225,69 | 232,46 | 239,43 | 246,61 | 254,01 | 261,63 | 269,48 |
| оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 29,60 | 30,78 | 32,01 | 33,29 | 34,62 | 36,01 | 37,45 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 097,66 | 4 261,57 | 4 432,03 | 4 609,31 | 4 793,69 | 4 985,43 | 5 184,85 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 81,62 | 69,96 | 58,30 | 46,64 | 34,98 | 23,32 | 11,66 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 463,50 | 482,04 | 501,32 | 521,37 | 542,23 | 563,92 | 586,47 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -6 936,88 | -7 396,54 | -7 888,93 | -8 416,35 | -8 981,24 | -9 586,20 | -10 234,06 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 4 606,51 | 4 790,77 | 4 982,40 | 5 181,70 | 5 388,96 | 5 604,52 | 5 828,70 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -4 224,85 | -4 393,84 | -4 569,60 | -4 752,38 | -4 942,48 | -5 140,18 | -5 345,78 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 381,66 | 396,93 | 412,80 | 429,31 | 446,49 | 464,35 | 482,92 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 81,62 | 69,96 | 58,30 | 46,64 | 34,98 | 23,32 | 11,66 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 81,62 | 69,96 | 58,30 | 46,64 | 34,98 | 23,32 | 11,66 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 81,62 | 69,96 | 58,30 | 46,64 | 34,98 | 23,32 | 11,66 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 381,66 | 396,93 | 412,80 | 429,31 | 446,49 | 464,35 | 482,92 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 3 997,83 | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |

Таблица 1.3.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МОУ Белышевская школа с учетом предложений 
по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 629,90 | 365,08 | 365,29 | 367,80 | 381,66 | 396,93 | 412,80 | 429,31 | 446,49 | 464,35 | 482,92 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 629,90 | 365,08 | 365,29 | 367,80 | 381,66 | 396,93 | 412,80 | 429,31 | 446,49 | 464,35 | 482,92 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 6 846,72 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 6 846,72 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3 637,23 | 3 968,31 | 3 970,51 | 3 997,83 | 4 148,47 | 4 314,41 | 4 486,99 | 4 666,46 | 4 853,12 | 5 047,25 | 5 249,14 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, прогнозируемым с учетом индексов МЭР | % | 88,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 1.3.3. Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности МОУ Белышевская школа

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| потери тепловой энергии в магистральных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Рисунок 1.3.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию для МОУ Белышевская школа

  - Тарифно-балансовая модель МБУК «ЦКС» с. Турань

    - Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Прогноз динамики изменения индексов-дефляторов приведен в табл. 1.1.1.

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности МБУК «ЦКС» с. Турань приведены в Главе 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ТСО, и отдельно для ТСО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива МБУК «ЦКС» с. Турань приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань, и отдельно для ТСО в целом.

Балансы теплоносителя МБУК «ЦКС» с. Турань приведены в Главе 6. «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

    - Тарифно-балансовая модель МБУК «ЦКС» с. Турань

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а так же с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии МБУК «ЦКС» с. Турань и расходы товарного отпуска тепловой энергии, инвестиционная и финансовая деятельность по производству тепловой энергии субъектов МБУК «ЦКС» с. Турань представлены в табл. 1.4.1.

Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС) представлена в табл. 1.4.2.

Баланс отпуска тепловой энергии приведен в таблице 1.4.3.

- 1.2.3. Выводы по результатам расчетов тарифно-балансовой модели

МБУК «ЦКС» с. Турань не запланированы мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения, в связи с чем не ожидается сколько-нибудь значительных изменений величин тарифов на тепловую энергию, а так же изменений основных технико-экономических показателей. Сравнение тарифов без инвестиционной составляющей, с инвестиционной составляющей, тарифов, рассчитанных с учетом индексов МЭР приведено на рис. 1.4.1.

Таблица 1.4.1. Котельная МБУК «ЦКС» с. Турань

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,44 | 0,49 | 0,49 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 142,41 | 1 087,85 | 1 227,80 | 1 313,75 | 1 405,71 | 1 504,11 | 1 609,40 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 349,55 | 349,82 | 349,82 | 85,45 | 223,02 | 229,71 | 236,60 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 6,10 | 6,19 | 6,19 | 6,44 | 6,70 | 6,96 | 7,24 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 243,43 | 2 118,42 | 2 118,42 | 355,59 | 369,81 | 384,61 | 399,99 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 214,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,04 | 458,68 | 477,03 | 496,11 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 9,09 | -5,05 | 14,09 | -1 761,22 | -1 617,49 | -1 719,10 | -1 830,69 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 2 047,56 | 3 557,23 | 3 716,32 | 441,04 | 846,42 | 883,31 | 918,64 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -1 397,31 | -3 012,27 | -3 152,22 | -110,34 | -114,75 | -119,34 | -124,12 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 650,25 | 544,96 | 564,10 | 330,70 | 731,67 | 763,97 | 794,53 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 709,39 | 2 868,21 | 2 968,97 | 1 476,36 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 650,25 | 544,96 | 564,10 | 330,70 | 731,67 | 763,97 | 794,53 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 2 709,39 | 2 868,21 | 2 968,97 | 1 476,36 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 709,39 | 2 868,21 | 2 968,97 | 3 155,92 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 2530,71 | 2868,21 | 2868,21 | 2 968,97 | 3 155,92 | 3 266,38 | 3 410,57 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 2868,21 | 2868,21 | 2 968,97 | 3 155,92 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 |

Продолжение таблицы 1.4.1

| Показатели | Ед. изм. | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери при передаче по тепловым сетям, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на выработку теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 | 259,70 |
| Потребность в топливе всего | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| Расход топлива, по видам топлива | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| прочие виды топлива | тыс. тут | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 | 175,30 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 722,05 | 1 842,60 | 1 971,58 | 2 109,59 | 2 257,26 | 2 415,27 | 2 584,34 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 243,70 | 251,01 | 258,54 | 266,29 | 274,28 | 282,51 | 290,99 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 7,53 | 7,83 | 8,15 | 8,47 | 8,81 | 9,16 | 9,53 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 415,99 | 432,63 | 449,93 | 467,93 | 486,65 | 506,12 | 526,36 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 515,95 | 536,59 | 558,06 | 580,38 | 603,59 | 627,74 | 652,85 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | -1 949,84 | -2 077,05 | -2 212,90 | -2 357,98 | -2 512,93 | -2 678,42 | -2 855,19 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 955,39 | 993,61 | 1 033,35 | 1 074,68 | 1 117,67 | 1 162,38 | 1 208,87 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -129,08 | -134,25 | -139,62 | -145,20 | -151,01 | -157,05 | -163,33 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 826,31 | 859,36 | 893,73 | 929,48 | 966,66 | 1 005,33 | 1 045,54 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 826,31 | 859,36 | 893,73 | 929,48 | 966,66 | 1 005,33 | 1 045,54 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 3 546,99 | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |

Таблица 1.4.2. Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань с учетом предложений 
по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС)

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Отпуск тепловой энергии потребителю | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 330,70 | 731,67 | 763,97 | 794,53 | 826,31 | 859,36 | 893,73 | 929,48 | 966,66 | 1 005,33 | 1 045,54 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 330,70 | 731,67 | 763,97 | 794,53 | 826,31 | 859,36 | 893,73 | 929,48 | 966,66 | 1 005,33 | 1 045,54 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 476,36 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 476,36 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 3 155,92 | 3 266,38 | 3 410,57 | 3 546,99 | 3 688,87 | 3 836,43 | 3 989,88 | 4 149,48 | 4 315,46 | 4 488,08 | 4 667,60 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, прогнозируемымй с учетом индексов МЭР | % | -53,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 1.4.3. Баланс отпуска тепловой энергии в зоне деятельности МБУК «ЦКС» с. Турань

| Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 | # 0,68 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды | тыс. Гкал | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 | # 0,45 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 | # 0,22 |
| потери тепловой энергии в магистральных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

Рисунок 1.4.1. Сравнение тарифов на тепловую энергию для МБУК «ЦКС» с. Турань»

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Налоговый кодекс РФ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020 "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник N 13. Наружные тепловые сети" (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. N 916/пр).).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 
1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.