Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Глава 16. Реестр проектов 
схемы теплоснабжения

Генеральный директор

ООО «Ивэнергосервис»

__________________ А.Е. Барочкин

«_____» _______________ 2026 г.

Ветлуга, 2026 г.

Оглавление

Раздел 1. Реестр мероприятий в зоне действия ЕТО № 1  Ветлужский филиал АО «НОКК»	4

1.1. Общие положения	4

1.1.1. Основные принципы оценки эффективности………………………………………………..	4

1.1.2. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения…………………………………………………	5

1.1.3. Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии,  в том числе источников комбинированной выработки……………………………………………………………	16

Раздел 2. Реестр мероприятий в зоне действия  ООО "Поволжье - Ресурс"	18

Раздел 3. Реестр мероприятий в зоне действия  МОУ Белышевская школа	21

Раздел 4. Реестр мероприятий в зоне действия  МБУК «ЦКС» с. Турань	24

Список использованных источников	27

Реестр мероприятий в зоне действия ЕТО № 1 
Ветлужский филиал АО «НОКК»

Общие положения

Основные принципы оценки эффективности

Эффективность ИП – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами.

Для формирования долгосрочных показателей используются:

- Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2024-2026 годы (базовый вариант) в актуальной редакции (от 22.09.2023);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-дефляторами МЭР

| Показатели | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 109,3% | 105,4% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Газ природный | 110,3% | 109,6% | 109,1% | 107,0% | 107,0% |
| Электроэнергия | 111,6% | 115,2% | 113,0%% | 108,9% | 106,3% |
| Тепловая энергия | 107,9% | 109,9% | 108,7% | 107,1% | 106,1% |

Продолжение таблицы 1.1.

| Показатели | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% | 104,0% |
| Газ природный | 107,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% | 107,0% |
| Электроэнергия | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% | 104,1% |
| Тепловая энергия | 104,8% | 104,8% | 104,8% | 104,8% | 104,8% | 104,8% |

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Перечень мероприятий для Ветлужский филиал АО «НОКК» приведен в табл. 1.2.

Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Таблица 1.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому 
перевооружению и или модернизации в зоне деятельности Ветлужский филиал АО «НОКК» № 1, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 |
| Проекты ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 2 569,80 | 10 892,64 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 2 569,80 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 2 106,39 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 2 106,39 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 463,41 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 463,41 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 2 569,80 | 10 892,64 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 2 179,36 | 10 502,20 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 1 786,36 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 1 786,36 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 393,00 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 393,00 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 2 179,36 | 10 502,20 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.001. Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.002 Реконструкция котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 19,98 |  |  | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.003. Реконструкция котельной №9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.004. Реконструкция котельной № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева с заменой котлового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 2 099,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.005. Реконструкция котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 19,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.006. Реконструкция котельной № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 8 322,84 | 24 589,10 | 24 589,10 | 24 589,10 |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 320,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 70,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 70,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накоплен. итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 390,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.001. Реконструкция тепловых сетей котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко. Замена участ-ка ТС (подземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 273,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 273,62 | 273,62 | 273,62 | 273,62 | 273,62 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.002. Реконструкция тепловых сетей котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ. Замена вводов в ж/д №1 и №2 тер. СХТ (подземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 47,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.003. Реконструкция тепловых сетей котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода. Замена участка ТС (надземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 69,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 1.2

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+7 |
| Проекты ЕТО № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 | 27 158,90 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 | 26 768,46 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.001. Реконструкция котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.002 Реконструкция котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.003. Реконструкция котельной №9 (ЦРБ), г. Ветлуга, ул. Ленина ЦРБ с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.004. Реконструкция котельной № 6, г. Ветлуга, ул. Бахирева с заменой котлового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 | 2 099,44 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.005. Реконструкция котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода с модернизацией системы отвода дымовых газов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
| Подгруппа проектов 001-.01.02.006. Реконструкция котельной № 1 по адресу: г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 24 589,10 | 24 589,10 | 24 589,10 | 24 589,10 | 24 589,10 |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства на возвратной основе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накоплен. итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.001. Реконструкция тепловых сетей котельной №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко. Замена участка ТС (подземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 273,62 | 273,62 | 273,62 | 273,62 | 273,62 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.002. Реконструкция тепловых сетей котельной №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ. Замена вводов в ж/д №1 и №2 тер. СХТ (подземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 47,65 |
| Подгруппа проектов 001-.02.03.003. Реконструкция тепловых сетей котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода. Замена участка ТС (надземного исполнения) |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 | 69,17 |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, 
в том числе источников комбинированной выработки

Оценка финансовых потребностей

В актуализированной схеме теплоснабжения запланированы следующие мероприятия по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии для Ветлужского теплосетевого района:

- Реконструкция котельной г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 23 с заменой твердотопливных (щеповых) котлов на водогрейные газовые (Котельная № 1)

- Реконструкция котельной № 6 г. Ветлуга, ул. Бахирева 42

- Реконструкция котельной № 7 г. Ветлуга, ул. Тер. СХТ с заменой котла КВр-0,93

- Реконструкция котельной № 8 г. Ветлуга, ул. Горького с заменой котла КВр-0,93

- Реконструкция котельной ЦРБ г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 50

- Реконструкция теплосетей котельной № 1

Оценка финансовых потребностей на проведение мероприятий с разбивкой по статьям затрат приведена в табл. 1.3.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности

Мероприятия предполагается финансировать за счет амортизации ОС, прибыли, привлеченных средств.

Таблица 1.3. Оценка финансовых потребностей

| Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031- 2035 гг. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | тыс. руб. | 61,03 | 233,08 | 455,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,66 |
| Доп. оборудование, используемое при производстве работ | тыс. руб. | 108,43 | 414,07 | 809,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331,76 |
| стоимость материалов и СМР | тыс. руб. | 1 580,31 | 6 035,09 | 11 795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 410,46 |
| Всего капитальные затраты | тыс. руб. | 1 779,54 | 6 795,95 | 13 282,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 857,58 |
| Непредвиденные расходы | тыс. руб. | 36,59 | 139,75 | 273,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,47 |
| ИТОГО без НДС | тыс. руб. | 1 786,36 | 6 822,00 | 13 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 941,36 |
| НДС | тыс. руб. | 393,00 | 1 500,84 | 2 933,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827,10 |
| Всего смета проекта | тыс. руб. | 2 179,36 | 8 322,84 | 16 266,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 768,46 |

Реестр мероприятий в зоне действия 
ООО "Поволжье - Ресурс"

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

200. Перечни мероприятий должны содержать следующие сведения:

уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

краткое описание мероприятия;

срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

источник инвестиций».

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Перечень мероприятий приведен в табл. 2.1.

Таблица 2.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне ООО "Поволжье - Ресурс", в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  | 2031- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 |  |  | А+4 |  |  |  | А+9 |  |  |  |  |  |  | А+11 |
| Проекты ООО "Поволжье - Ресурс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

- Реестр мероприятий в зоне действия 
МОУ Белышевская школа

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

200. Перечни мероприятий должны содержать следующие сведения:

уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

краткое описание мероприятия;

срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

источник инвестиций».

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Перечень мероприятий приведен в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне МОУ Белышевская школа, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  | 2031- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 |  |  | А+4 |  |  |  | А+8 |  |  |  |  |  |  | А+10 |
| Проекты МОУ Белышевская школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

- Реестр мероприятий в зоне действия 
МБУК «ЦКС» с. Турань

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

200. Перечни мероприятий должны содержать следующие сведения:

уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

краткое описание мероприятия;

срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

источник инвестиций».

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Перечень мероприятий приведен в табл. 4.1.

Таблица 4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне МБУК «ЦКС» с. Турань, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |  | 2030 г. |  |  |  |  |  |  | 2031- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 |  |  | А+4 |  |  |  | А+8 |  |  |  |  |  |  | А+10 |
| Проекты МБУК «ЦКС» с. Турань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Группа проектов 001-01.00.000.000. "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001-01.01.000.000. Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.02.000.000. Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.03.000.000. Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Подгруппа проектов 001-01.04.000.000. Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Группа проектов 001-02.00.000.000. Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Средства за присоединение потребителей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| НДС | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.01.000.000. Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.02.000.000. Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.03.000.000. Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.04.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.05.000.000. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.06.000.000. Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.07.000.000. Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов 001-02.08.000.000. Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

- Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Налоговый кодекс РФ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020 "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник N 13. Наружные тепловые сети" (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. N 916/пр).).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 
1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.