Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных 
в актуализированной схеме теплоснабжения

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

Содержание

1.1. Глава 1. Существующее положение в сфере производства,  передачи и потребления тепловой энергии для целей  теплоснабжения	4

1.2. Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии  на цели теплоснабжения	5

1.3. Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения	6

1.4. Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой  мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки  потребителей	7

1.5. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Ветлуга	7

1.6. Глава 6. Существующие и перспективные балансы  производительности водоподготовительных установок  и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей,  в том числе в аварийных режимах	8

1.7. Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и (или)  техническому перевооружению источников тепловой энергии	8

1.8. Глава 8. Предложения по строительству  и реконструкции тепловых сетей	8

1.9. Глава 9. Предложения по переводу открытых систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения	9

1.10. Глава 10. Перспективные топливные балансы	9

1.11. Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	10

1.12. Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение  и (или) модернизацию	11

1.13. Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения  города	11

1.14. Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	11

1.15. Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	12

1.16. Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	12

1.17. Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы  теплоснабжения	13

1.18. Глава 18. Сводный том изменений, выполненных  в актуализированной схеме теплоснабжения	13

1.19. Утверждаемая часть	13

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, 
передачи и потребления тепловой энергии для целей 
теплоснабжения

1. В Части 1 обновлена информация по функциональной структуре теплоснабжения:

2. В Части 2 актуализирована следующая информация:

- технические характеристики котельных (количество котлов, их тепловые мощности);

- ретроспективные технико-экономические показатели работы котельных за 2025 г. (тепловые собственные нужды, среднегодовые загрузки оборудования);

4. В Части 4 сформировано графическое отображение зон действия.

5. В Части 5 актуализированы договорные и расчетные нагрузки источников теплоснабжения.

6. В Части 6 актуализированы балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и определены резервы тепловой мощности источников теплоснабжения.

7. В Части 7 актуализированы балансы теплоносителя источников теплоснабжения и определены нормативные и фактические утечки теплоносителя.

8. В Части 8 скорректированы характеристики сжигаемого топлива и приведены фактические расходы топлива за 2023 г.

9. В Части 9 был выполнен расчет надежности теплоснабжения потребителей.

10. В Части 10 актуализированы технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

11. В Части 11 актуализированы цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

12. В Части 12 актуализированы существующие технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения городского округа.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии 
на цели теплоснабжения

1. Добавлена в Схему теплоснабжения информация по вводу в эксплуатацию жилых, общественно-деловых и производственных зданий и сооружений за 2025 год по данным Управления архитектуры и градостроительства администрации и данным фактически выполненных условий на подключение абонентов к системам централизованного теплоснабжения, выданных теплосетевыми и теплоснабжающими организациями;

2. Актуализирована информация по перспективной застройке за 2026 – 2035 гг. по данным Управления архитектуры и градостроительства администрации и данным на выданные теплосетевыми и теплоснабжающими организациями технические условия для подключения абонентов к системам централизованного теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

1. Произведена отладка и калибровка электронной модели при фактических параметрах сезона 2025 – 2026 года;

2. Выполнены расчеты гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения на расчетные значения удельных расходов, которые были определены в соответствии с методикой, использующейся при разработке энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «удельный расход сетевой воды в системах теплоснабжения». При этом расчет проводился при расчетных (фактических) тепловых нагрузках потребителей.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой 
мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей

1. Актуализированы перспективные приросты тепловых нагрузок источников централизованного теплоснабжения.

2. Заново выполнен расчет тепловых балансов источников централизованного теплоснабжения на период 2026 - 2035 гг.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения 
МО Ветлужский

Мастер-план развития систем теплоснабжения МО Ветлужский актуализирован.

В Мастер-план введен Раздел 6. Технические решения по газификации Ветлужского муниципального округа.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы 
производительности водоподготовительных установок 
и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, 
в том числе в аварийных режимах

Актуализирован расчет существующих и перспективных балансов производительности ВПУ.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и (или) 
техническому перевооружению источников тепловой энергии

В Главе 7 актуализирован перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В Главу 7 введен Раздел 5.2.2. Технические решения по газификации Ветлужского муниципального округа.

Глава 8. Предложения по строительству 
и реконструкции тепловых сетей

1. Актуализирован перечень тепловых сетей, запланированный к реконструкции.

2. Актуализирован перечень тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые 
системы горячего водоснабжения

Без изменений.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

1. Актуализированы значения отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии в период 2026 – 2035 гг.

2. Актуализированы значения годового потребления условного топлива, а также значения максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на период 2026 – 2035 гг.

3. Учтены мероприятия по реконструкции, закрытию и вводу новых источников теплоснабжения.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

1. Актуализированы расчеты ретроспективных показателей надежности теплоснабжения потребителей с учетом данных за 2025 г.

2. Актуализированы расчеты показателей надежности теплоснабжения потребителей по состоянию на начало 2026 г.

3. Актуализированы расчеты перспективных показателей надежности систем теплоснабжения от источников тепловой энергии города, произведенные с учетом актуализированных предложений по реконструкции участков тепловых сетей, выявленных при оценке существующей надежности, а так же с учетом актуализированных мероприятий для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на конец планируемого периода.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию

Материалы Главы актуализированы с учетом новых данных по запланированным ремонтам, реконструкциям и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей на перспективный период 2026 – 2035 гг.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения 
города

Материалы Главы актуализированы с учетом новых данных по запланированным ремонтам, реконструкциям и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей на перспективный период 2026 – 2035 гг.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

Материалы Главы актуализированы с учетом новых данных по запланированным ремонтам, реконструкциям и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей на перспективный период 2026 – 2035 гг.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр единых теплоснабжающих организаций актуализирован по состоянию 
на начало 2026 г.

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Материалы Главы актуализированы с учетом новых данных по запланированным ремонтам, реконструкциям и новому строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей на перспективный период 2026 – 2035 гг.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы 
теплоснабжения

Материалы Главы обновлены в соответствии с поступившими замечаниями.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных 
в актуализированной схеме теплоснабжения

Материалы Главы полностью переработаны.

Утверждаемая часть

Материалы Утверждаемой части полностью переработаны, введен Раздел Технические решения по газификации Ветлужского муниципального округа.

# Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Налоговый кодекс РФ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом 
№ 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2020 "Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2020. Сборник № 13. Наружные тепловые сети" (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. № 916/пр).).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года № 787.

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. № 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 
1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.