Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

Содержание

Раздел 1. Предложения по реконструкции и (или)  модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих  перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом  тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	4

Раздел 2. Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  под жилищную, комплексную или производственную застройку  во вновь осваиваемых районах города	4

Раздел 3. Предложения по строительству тепловых сетей,  обеспечивающих условия, при наличии которых существует  возможность поставок тепловой энергии потребителям  от различных источников тепловой энергии при сохранении  надежности теплоснабжения	5

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модернизации тепловых сетей для повышения  эффективности функционирования системы теплоснабжения,  в том числе за счет перевода котельных в пиковый  режим работы или ликвидации котельных	5

Раздел 5. Предложения по строительству тепловых сетей  для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	6

Раздел 6. Предложения по реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных  приростов тепловой нагрузки	7

Раздел 7. Предложения по реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей, подлежащих замене  в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	8

Раздел 8. Предложения по строительству,  реконструкции и (или) модернизации насосных станций	10

Раздел 9. Предложения по строительству, реконструкции  и (или) модернизации центральных и индивидуальных  тепловых пунктов	10

Раздел 10. Предложения по реконструкции и (или)  модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения	11

Раздел 11. Обоснование и выбор способа регулирования  отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов  источников тепловой энергии	11

Раздел 12. Описание изменений в предложениях по  строительству, реконструкции и (или) модернизации  тепловых сетей за период, предшествующий  актуализации схемы теплоснабжения	11

Раздел 13. Оценка финансовых потребностей  для строительства и реконструкции тепловых сетей	12

Список использованных источников	13

Предложения по реконструкции и (или) 
модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих 
перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом 
тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланировано строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

- Предложения по строительству тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
под жилищную, комплексную или производственную застройку 
во вновь осваиваемых районах города

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланировано строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города.

Предложения по строительству тепловых сетей, 
обеспечивающих условия, при наличии которых существует 
возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении 
надежности теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланировано строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

- Предложения по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения, 
в том числе за счет перевода котельных в пиковый 
режим работы или ликвидации котельных

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству тепловых сетей 
для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 8.0 с помощью модуля «Надежность» были рассчитаны показатели надежности теплоснабжения потребителей.

Результаты расчета приведены в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не запланированы.

- Предложения по реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра
трубопроводов для обеспечения перспективных 
приростов тепловой нагрузки

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

- Предложения по реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей, подлежащих замене 
в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО запланированы мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Реконструкция тепловых сетей котельной № 3

Наименование мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей котельной № 3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко

Цель:

Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь через изоляцию и снижение аварийности и оптимизации гидравлических режимов.

Обоснование:

Высокий уровень износа тепловых сетей (на отдельных участках достигает 88%)

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ тепловых сетей составляет 80% на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в несколько раза превышают нормативный показатель.

Планируется замена участка ТС от котельной до ТУ ул. Ленина, д.22 (СРЦИ) подземного исполнения общей протяженностью 220 пм в двухтрубном исчислении, имеющие износ более 80%.

План технических мероприятий:

Планируется реконструкция тепловых сетей протяженностью 220 пм в двухтрубном исчислении заменой труб в ППУ изоляции. Реконструкция тепловых сетей приведет к уменьшению тепловых потерь и улучшит теплоснабжение потребителей, подключенных к конкретной теплосети.

Ожидаемый результат:

| № п/п | Показатели инвестиционной программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | Уменьшение износа тепловых сетей на отдельных участках с 80% до 20%. |
| 2. | Эффективность деятельности | Снижение аварийности, повышение надёжности и энергетической эффективности объекта. |

Объем финансовых затрат: 273,62 тыс. руб. с НДС в ценах 2026 г.

Реконструкция тепловых сетей котельной № 7

Наименование мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей котельной № 7, г. Ветлуга, территория СХТ.

Цель:

Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь через изоляцию и снижение аварийности и оптимизации гидравлических режимов.

Обоснование:

Высокий уровень износа тепловых сетей (на отдельных участках достигает 88%)

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ тепловых сетей составляет 80% на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в несколько раза превышают нормативный показатель.

Планируется замена участка ТС от котельной до ТУ ул. Ленина, д.22 (СРЦИ) подземного исполнения общей протяженностью 56 пм в двухтрубном исчислении.

План технических мероприятий:

Замена вводов в ж/д №1 и №2 тер. СХТ (подземного исполнения) тепловых сетей протяженностью 56 пм в двухтрубном исчислении заменой труб в ППУ изоляции.

Объем финансовых затрат: 47,65 тыс. руб. с НДС в ценах 2026 г.

Реконструкция тепловых сетей котельной № 8

Наименование мероприятия:

Реконструкция тепловых сетей котельной № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода.

Цель:

Снижение уровня износа системы централизованного теплоснабжения. Снижение тепловых потерь через изоляцию и снижение аварийности и оптимизации гидравлических режимов.

Обоснование:

Высокий уровень износа тепловых сетей (на отдельных участках достигает 88%)

Существующее состояние:

В настоящее время физический износ тепловых сетей составляет 80% на различных участках, что приводит к значительным увеличениям тепловых потерь, которые в несколько раза превышают нормативный показатель.

Планируется замена участка ТС от до ж/д №54 ул. М.Горького надземного исполнения общей протяженностью 112 пм в двухтрубном исчислении.

План технических мероприятий:

Замена участка ТС от до ж/д №54 ул. М.Горького надземного исполнения общей протяженностью 112 пм в двухтрубном исчислении.

Объем финансовых затрат: 69,17 тыс. руб. с НДС в ценах 2026 г.

- Предложения по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.

Предложения по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

- Предложения по реконструкции и (или) 
модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

- Обоснование и выбор способа регулирования 
отпуска тепловой энергии в тепловые сети с коллекторов
 источников тепловой энергии

По состоянию на начало 2026 отпуск тепловой энергии с горячей водой от источников централизованного теплоснабжения в Ветлужском МО осуществляется по температурному графику 95/70 оС. Переход на новый график отпуска тепла в актуализированной схеме теплоснабжения не запланирован.

Описание изменений в предложениях по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
тепловых сетей за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО не запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Оценка финансовых потребностей 
для строительства и реконструкции тепловых сетей

В актуализированной схеме теплоснабжения Ветлужского МО запланированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, перечень которых приведен в табл. 13.1.1.

Таблица 13.1.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Котельная (Котельная №, г. ул.) | Объект | Наименование работ, услуг | 2026 год |  |  |  | Итого финансирование на 2026год (тыс.руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма (тыс. руб. без НДС) |  |
| # Всего по объекту: Котельная №3, г. Ветлуга, территория д/к Солнышко |  |  |  |  |  |  |  | # 228,02 | # 273,62 |
| 1 | Реконструкция теплосетей котельной №3 | Котельная №3, г. Ветлуга, терр-я д/к Солнышко | Замена участка ТС от котельной до ТУ ул. Ленина, д.22 (СРЦИ) подземного исполнения | Замена участка ТС (подземного исполнения) | м/п | 220,0 | 273 620,0 | 228,02 | 273,62 |
| Всего по объекту: Котельная №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ |  |  |  |  |  |  |  | 39,71 | 47,65 |
| 2 | Реконструкция теплосетей котельной №7 | Котельная №7, г. Ветлуга, терр-я СХТ | Замена вводов в ж/д №1,2 тер. СХТ | Замена вводов в ж/д №1 и №2 тер. СХТ (подземного исполнения) | м/п | 56,0 | 47 652,0 | 39,71 | 47,65 |
| Всего по объекту: Котельная № 8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода |  |  |  |  |  |  |  | 57,64 | 69,17 |
| 3 | Реконструкция теплосетей котельной №8 | Котельная №8, г. Ветлуга, территория Спиртзавода | Замена участка ТС до ж/д №54 ул. М.Горького | Замена участка ТС (надземного исполнения) | м/п | 112,0 | 69 170,0 | 57,64 | 69,17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 325,37 | 390,44 |

Общий объем финансовых потребностей МО запланированы для реализации мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей схеме теплоснабжения Ветлужского МО составит: 390,44 тыс. руб. с НДС в ценах 
2026 г.

# Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212.

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя".

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги".

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр).

- Свод правил 131.13330.2018 «Строительная климатология». Москва, 2018 г.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свода правил СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 
2012 г. № 280).