Общество с Ограниченной Ответственностью

«И В Э Н Е Р Г О С Е Р В И С»

153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, офис 419. Тел/факс: (4932) 37-22-02

ИНН 3700001799 КПП 370001001 ОГРН 1223700011182

e-mail: office@ivenser.com

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения: Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВЕТЛУЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2035 г.

Обосновывающие материалы

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в 
закрытые системы горячего водоснабжения

|  | Генеральный директор ООО «Ивэнергосервис» _________________ А.Е. Барочкин «____»______________2026 г. |
| --- | --- |

Ветлуга, 2026 г.

Оглавление

Раздел 1. Технико-экономическое обоснование предложений  по типам присоединений теплопотребляющих установок  потребителей (или присоединений абонентских вводов)  к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей,  подключенных к открытой системе теплоснабжения  (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего  водоснабжения	4

Раздел 2. Выбор и обоснование метода регулирования  отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	5

Раздел 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей  для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от  открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)  к закрытой системе горячего водоснабжения	6

Раздел 4. Расчет потребности инвестиций для перевода  открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	7

Раздел 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества  теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего  водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	8

Раздел 6. Предложения по источникам инвестиций	9

Раздел 7. Описание актуальных изменений в предложениях  по переводу открытых систем теплоснабжения  (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего  водоснабжения за период, предшествующий актуализации  схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных  в эксплуатацию переоборудованных центральных  и индивидуальных тепловых пунктов	10

Список использованных источников	11

Технико-экономическое обоснование предложений 
по типам присоединений теплопотребляющих установок 
потребителей (или присоединений абонентских вводов) 
к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, 
подключенных к открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего 
водоснабжения

В Ветлужском МО отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не требуется.

Выбор и обоснование метода регулирования 
отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В Ветлужском МО отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не требуется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
к закрытой системе горячего водоснабжения

В Ветлужском МО отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не разрабатывались.

Расчет потребности инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
в закрытую систему горячего водоснабжения

В Ветлужском МО отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не производился.

Оценка целевых показателей эффективности и качества 
теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

В Ветлужском МО отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не выполнялась.

Предложения по источникам инвестиций

В Ветлужском МО отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Предложения по источникам инвестиций не разрабатывались.

Описание актуальных изменений в предложениях 
по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего 
водоснабжения за период, предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных 
в эксплуатацию переоборудованных центральных 
и индивидуальных тепловых пунктов

Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов не выполнялось.

## Список использованных источников

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 1007 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 года № 18 с изменениями от 20.05.2017 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений, и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом № 212 Минэнерго России от 05.03.2019 г.

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

- Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-13-2017 Укрупненные нормативы цены строительства НЦС-2017 (приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21 июля 2017 г. N 1011/пр).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. 
№ 787.

- СП 131.13330.2018. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99.

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция, 2011 г. Приняты и введены в действие c 1 октября 2003 года Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 г. N 113. Взамен СНиП II-3-79.

- СП 41-103-2000 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280). Дата введения 1 января 2013 г. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.