| Информация о показателях надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Поволжье - Ресурс» г. Ветлуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате нарушений на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рп сети от tn = Nп сети/L, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L |  | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nп сети - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. В случае если в разных точках сети одновременно были зафиксированы несколько случаев прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, они могут быть определены теплоснабжающей организацией как одно прекращение при условии, что такие точки находятся в одной системе теплоснабжения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нарушений на источниках тепловой энергии 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рп ист от = Nп ист/M, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М |  | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nп ист - количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расход топлива в тут. |  |  |  |  |  |  | 744,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гкал, отпускаемые с коллекторов |  |  |  |  |  |  | 3145,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный расход усл. топл. на отпуск ТЭ с коллекторов |  |  |  |  |  |  | 0,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические потери |  |  | 150,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика |  |  | 381,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qтехн.пот - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mпкв - материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в)величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологические потери |  | 150,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |